ОсциллографЛО70_Доработки

http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=31026&sid=7a398d50913d545f9e23141698e01e52&start=20

Есть и другой путь-сделать мелкие доработки,не меняя большую часть схемы.Вот что есть в журналах Радио:1.радио№5 1967г. стр.39-схема осциллографа;2.радио №3 1969г. стр56-увеличение входного сопротивления,добавлен повторитель на лампе 6С6Б;3.радио№11 1972г.стр.45-введение входа X и увеличение чувствительности;4.радио№7 1974г.стр.43-увеличение входного сопротивления и чувствительности 2 варианта на лампе и транзисторах.

BIONIC-X писал(а):

схема тоже имеется в журнале "Радио" но на ней неуказаны напряжения. Может располагает кто данными о напряжениях просьба поделится.

В журнале Радио там где схема (№5 1967г.) на стр.42-данные обмоток трансформатора.
Там есть маленькая неточность,сейчас посмотрел.В общем,обмотка 2-293вольта,обмотка накала 6,89вольт(накал ламп 6,3 вольта,берётся с учётом просадки),у второй обмотки накала столько же,но есть отвод для трубки,у неё накал 4 вольта.В журнале это не указано,видимо 15+25витков 0,86.Обмотку на 17 вольт можно не мотать,она служит для возможности включения в сеть 127 вольт(две обмотки на 110вольт в параллель и последовательно 17).